## Munka1
Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Zalavíz Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Zalavíz Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Ivóvíz
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-32054-1-010-00-14 11-31149-1-005-00-15 12-16081-1-001-00-15 11-30368-1-006-00-02 11-18360-1-002-00-14
Forráshiány!!
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése ÉCS | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) | (eFt) | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Önkormányzat | 24750 | 77369 |  |  | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2. | Zalaegerszeg Zárda út párhuzamos gerincvezeték kiépítése kórház biztonságos ellátása miatt (d110 280 fm) |  | Önkormányzat | 7924 |  |  |  | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3. | Zalaegerszeg Szennyvíztisztító telep bekötésének kiváltása (d160 320fm) |  | Önkormányzat | 6880 |  |  |  | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4. | Zalaegerszeg Juhász Gy. utca és a Zrínyi utca közötti vasút alatti ivóvízvezeték kiváltása (d315 400 fm) |  | Önkormányzat | 20000 |  |  |  | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5. | Zalaegerszeg Dózsa Iskola és a régi szvtelepi fenékürítő közötti ivóvízvezeték kiváltása (d355 520 fm) |  | Önkormányzat | 22000 |  |  |  | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6. | Zalaegerszeg - Bocfölde tároló töltővezeték cseréje I. ütem (d250 1600 fm) |  | Önkormányzat | 52000 |  |  |  | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
7. | Zalaegerszeg Landorhegyi út - Platán sor - Gasparich út - Puskás Tivadar közötti vízvezeték kiváltás (d110 275 fm, d63 38 fm) |  | Önkormányzat | 6008 |  |  |  | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
8. | Zalaegerszeg Csertán - Landorhegyi - Űrhajós - Déryné utcák között vízvezeték rekonstrukció (d110 1077 fm) |  | Önkormányzat | 21000 |  |  |  | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
9. | Zalaegerszeg Mechanikai hálózattisztítási csomópontok kialakítása |  | Önkormányzat | 10000 | 77369 |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
10. | Zalaegerszeg Park center vasút között vízvezeték kiváltás (d355 500 fm) |  | Önkormányzat | 22500 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
11. | Teskánd Május 1. u. csőhíd- Petőfi u. 20 gerincvezeték kiváltása (95 fm D160KPE) |  | Önkormányzat | 2500 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
12. | Kiskutas nyomásfokozó-Fő u. 2. nyomóvezeték (415 fm D160KPE) |  | Önkormányzat | 9000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
13. | Zalaegerszeg Átalszegett úti átemelő építészeti, gépészeti, irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 30000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
14. | Zalaegerszeg átemelők, nyomásfokozók gépészeti rekonstrukciója (Pipahegy, Domb utca, Csácsi hegy I., Csácsi hegy II., Balatoni úti, Bozsok I., Botfa hegy II., Kiskutas, Erzsébethegy, Babosdöbréte, Rám, Aranyoslap, Gálafej, Cimpóhegy, Gógánhegy, Bocfölde-Öreghegy) |  | Önkormányzat | 50000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
15. | Zalaegerszeg átemelők, nyomásfokozók irányítástechnikai rekonstrukciója (Bocfölde, Bazita, Pipahegy, Domb utca, Csácsi hegy I., Csácsi hegy II., Balatoni úti, Bozsok I., Botfa hegy II., Kiskutas, Erzsébethegy, Babosdöbréte, Rám, Aranyoslap, Gálafej, Cimpóhegy, Gógánhegy, Bocfölde-Öreghegy) |  | Önkormányzat | 30000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
16. | Zalaegerszeg Kaszaházi u. vízvezeték kiváltása (Október 6. tér -Kiserdei u. között érinti a csőhidat is d225 1500 fm) |  | Önkormányzat | 43500 | 77369 |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
17. | Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló tulfolyóvezeték kiváltás (d315 210 fm) |  | Önkormányzat | 7500 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
18. | Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló töltővezetékek Alsójánkahegyi u. - Tároló elosztó zárkamra (d315 2x110 fm) |  | Önkormányzat | 7800 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
19. | Jánkahegyi tároló építészeti és gépészeti felújítása (vízterek 4600 m3 bevonatolásával) |  | Önkormányzat | 25000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
20. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
21. | Zalaegerszeg kút bekötőutak felújítása |  | Önkormányzat | 15000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
22. | Zalaegerszeg Keleti víztisztító kimenő csomópont cseréje |  | Önkormányzat | 20000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
23. | Zeg. Balaton szálló-Nagytemplom út alatti vezeték kiváltás (d225 35 fm) |  | Önkormányzat | 1500 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
24. | Vasiszapülepítő medencék felújítása, dekantált víz elvezetésének megoldása |  | Önkormányzat | 5000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
25. | Hálózati fertőtlenítőszer adagoló helyek kialakítása |  | Önkormányzat | 5000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
26. | Zalaegerszeg Mártírok úti ivóvízvezeték rekonstrukció II. és III. ütem (Kisfaludy u.-Göcseji u. d110 482 fm) |  | Önkormányzat | 30000 | 77369 |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
27. | Zalaegerszeg Belsőszeg út vízvezeték kiváltás (d110 260 fm) |  | Önkormányzat | 8000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
28. | PLC-k közötti közvetlen kommunikáció kialakítása |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
29. | Zalaegerszeg Alsóerdei úti III. nyomásövezeti vízvezeték rekonstrukció (d250 970 fm) |  | Önkormányzat | 40000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
30. | Zalaegerszeg víztisztító NA500 szűrtvízvezeték kiváltás (d560 17fm) |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
31. | Zalaegerszeg víztisztító NA500 nyersvízvezeték kiváltás (d560 11fm) |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
32. | Zalaegerszeeg. Berzsenyi-Toldi-Bíró M. között teljes kiváltás (d110 1000 fm) |  | Önkormányzat | 43000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
33. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
34. | Zalaegerszeg Bíró Márton u (Berzsenyi u.-Petőfi u. között NA300 AC kiváltása d355 330 fm) |  | Önkormányzat | 22000 | 77369 |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
35. | Bíró Márton u (Berzsenyi u.-Petőfi u. között NA100 AC vezetékek kiváltása d110 330 fm) |  | Önkormányzat | 11000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
36. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
37. | Zalaegerszeg Vizslaparki fenékürítő és a Kossuth L. utca közötti NA 250AC vízvezeték kiváltása (d315 425 fm) |  | Önkormányzat | 21000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
38. | Zalaegerszeg 11/A kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
39. | Zalaegerszeg 11/A kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
40. | Zalaegerszeg 13. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
41. | Zalaegerszeg 13. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
42. | Zalaegerszeg 13/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
43. | Zalaegerszeg 14/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
44. | Zalaegerszeg 15. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
45. | Zalaegerszeg 15. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
46. | Zalaegerszeg 16. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
47. | Zalaegerszeg 16/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
48. | Zalaegerszeg 16/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
49. | Zalaegerszeg 18. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
50. | Zalaegerszeg 18/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
51. | Zalaegerszeg 19. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
52. | Zalaegerszeg 19. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
53. | Zalaegerszeg 19/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
54. | Zalaegerszeg 20/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
55. | Zalaegerszeg 20/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
56. | Zalaegerszeg 21. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
57. | Zalaegerszeg 21. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
58. | Zalaegerszeg 22. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
59. | Zalaegerszeg 22/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
60. | Zalaegerszeg 22/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
61. | Zalaegerszeg 23. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
62. | Zalaegerszeg 23. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
63. | Zalaegerszeg 23/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
64. | Zalaegerszeg 23/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
65. | Zalaegerszeg 24. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
66. | Zalaegerszeg 25. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
67. | Zalaegerszeg 26. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
68. | Zalaegerszeg 26. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
69. | Zalaegerszeg 27. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
70. | Zalaegerszeg 28. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
71. | Zalaegerszeg 29. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
72. | Zalaegerszeg 29. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
73. | Zalaegerszeg D-1. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
74. | Zalaegerszeg D-1. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
75. | Zalaegerszeg D-2. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
76. | Zalaegerszeg D-2. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
77. | Zalaegerszeg D-3. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
78. | Zalaegerszeg D-3. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
79. | Zalaegerszeg D-4. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
80. | Zalaegerszeg D-5. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
81. | Zalaegerszeg D-5. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
82. | Zalaegerszeg D-7. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
83. | Zalaegerszeg D-7. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
84. | Zalaegerszeg D-8. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
85. | Zalaegerszeg D-8. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
86. | Teskánd T-1 kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
87. | Teskánd T-1 kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
88. | Babosdöbréte 100 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
89. | Bocfölde 2x100 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
90. | Nagykutas 100 m3 víztorony irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
91. | Zalaegerszeg Bazitai 100 m3 víztorony irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
92. | Zalaegerszeg Búslak puszta 100 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
93. | Zalaegerszeg Egerszeghegyi 2x500 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
94. | Zalaegerszeg Gógánhegyi 2500 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
95. | Zalaegerszeg Bozsoki hegy 100 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
96. | Zalaegerszeg Botfa hegy 160 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
97. | Zalaegerszeg Ady Endre út vízvezeték rekonstrukció (d110 836 fm) |  | Önkormányzat | 25000 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
98. | Zalaegerszeg Búslak puszta 100 m3 víztároló gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 4000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
99. | Bocfölde 2x100 m3 víztároló gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 4000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
100. | Bocfölde 2x100 m3 víztároló építészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 30000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
101. | Bocfölde 100 m3 víztároló gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 4000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
102. | Babosdöbréte 100 m3 víztároló gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 4000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
103. | Zalaegerszeg 24. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
104. | Zalaegerszeg 19/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
105. | Zalaegerszeg 18/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
106. | Zalaegerszeg 15. kút szerkezeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
107. | Zalaegerszeg 13/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
108. | Zalaegerszeg 14/A. kút szerkezeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
109. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
110. | Zalaegerszeg Arany J. út vízvezeték rekonstrukció (d110 355 fm, d160 297 fm) |  | Önkormányzat | 19045 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
111. | Zalaegerszeg Árpád út vízvezeték rekonstrukció (d110 291 fm) |  | Önkormányzat | 8235 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
112. | Zalaegerszeg Átalszegett út vízvezeték rekonstrukció (d110 2913 fm) |  | Önkormányzat | 82437 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
113. | Nagykutas 100 m3 víztorony gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 4000 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
114. | Nagykutas 100 m3 víztorony építészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 29000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
115. | Zalaegerszeg D-4. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
116. | Zalaegerszeg 28. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
117. | Zalaegerszeg 28. kút szerkezeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
118. | Zalaegerszeg 22. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
119. | Zalaegerszeg 19. kút szerkezeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
120. | Zalaegerszeg 18. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
121. | Zalaegerszeg 16. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
122. | Zalaegerszeg 14/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
123. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
124. | Zalaegerszeg Átalszegett - Liszt F. út vízvezeték rekonstrukció (d110 86 fm) |  | Önkormányzat | 2500 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
125. | Zalaegerszeg Balassi B. út vízvezeték rekonstrukció (d110 840 fm) |  | Önkormányzat | 23772 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
126. | Zalaegerszeg Balatoni út vízvezeték rekonstrukció (d110 1117 fm, d225 786 fm) |  | Önkormányzat | 61321 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
127. | Zalaegerszeg Bánya utca vízvezeték rekonstrukció (d110 194 fm) |  | Önkormányzat | 2660 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
128. | Zalaegerszeg Babits M. út vízvezeték rekonstrukció (d110 224 fm) |  | Önkormányzat | 6339 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
129. | Zalaegerszeg Batsányi út vízvezeték rekonstrukció (d110 551 fm) |  | Önkormányzat | 15593 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
130. | Zalaegerszeg Batthyány út vízvezeték rekonstrukció (d110 420 fm) |  | Önkormányzat | 11886 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
131. | Zalaegerszeg Bazitai út vízvezeték rekonstrukció (d110 1684 fm, d160 699 fm) |  | Önkormányzat | 40960 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
132. | Zalaegerszeg Becsali út vízvezeték rekonstrukció (d110 69 fm, d160 1298 fm) |  | Önkormányzat | 41281 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
133. | Zalaegerszeg Béke út vízvezeték rekonstrukció (d110 431 fm) |  | Önkormányzat | 12197 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
134. | Zalaegerszeg Csácsi hegy II. 100 m3 víztároló gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
135. | Zalaegerszeg Csácsi hegy I. 100 m3 víztároló gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 4000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
136. | Zalaegerszeg Bazitai 100 m3 víztorony gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
137. | Babosdöbréte 100 m3 víztároló építészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 20000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
138. | Zalaegerszeg 25. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
139. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
140. | Zalaegerszeg átemelők, nyomásfokozók gépészeti rekonstrukciója (Nyugati, Bagodi, Marton hegyi, Zalaboldogfa Petőfi úti, Bagod Szentpál, Hagyárosbörönd, Kávás Öreghegy, Teskánd-Csonkahegyháti) |  | Önkormányzat | 24000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
141. | Zalaegerszeg Bem J. út vízvezeték rekonstrukció (d110 257 fm) |  | Önkormányzat | 7273 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
142. | Zalaegerszeg Bartók B. út vízvezeték rekonstrukció (d110 851 fm, d225 305 fm) |  | Önkormányzat | 34901 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
143. | Zalaegerszeg Báthory út vízvezeték rekonstrukció (d110 600 fm) |  | Önkormányzat | 16980 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
144. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
145. | Zalaegerszeg Átalszegett úti átemelő irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 5000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
146. | Zalaegerszeg átemelők, nyomásfokozók irányítástechnikai rekonstrukciója (Bocfölde, Bazita, Pipahegy, Domb utca, Csácsi hegy I., Csácsi hegy II., Balatoni úti, Bozsok I., Botfa hegy II., Kiskutas, Erzsébethegy, Babosdöbréte, Rám, Aranyoslap, Gálafej, Cimpóhegy, Gógánhegy, Bocfölde-Öreghegy) |  | Önkormányzat | 30000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
147. | Zalaegerszeg Berzsenyi út vízvezeték rekonstrukció (d110 1258 fm) |  | Önkormányzat | 35600 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
148. | Zalaegerszeg Bethlen G. út vízvezeték rekonstrukció (d110 236 fm) |  | Önkormányzat | 6678 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
149. | Zalaegerszeg Bocskai út vízvezeték rekonstrukció (d110 192 fm) |  | Önkormányzat | 5433 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
150. | Zalaegerszeg 27. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
151. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
152. | Zalaegerszeg Borbély Gy. út vízvezeték rekonstrukció (d110 130 fm) |  | Önkormányzat | 3679 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
153. | Zalaegerszeg Budai N. A. út vízvezeték rekonstrukció (d110 231 fm) |  | Önkormányzat | 6537 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
154. | Zalaegerszeg Csácsi út vízvezeték rekonstrukció (d160 1157 fm) |  | Önkormányzat | 32743 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
155. | Zalaegerszeg Csány L. tér vízvezeték rekonstrukció (d315 266 fm) |  | Önkormányzat | 11783 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
156. | Zalaegerszeg Dobó K. út vízvezeték rekonstrukció (d110 194 fm) |  | Önkormányzat | 5490 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
157. | Zalaegerszeg Dózsa Gy. út vízvezeték rekonstrukció (d110 633 fm) |  | Önkormányzat | 17913 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
158. | Zalaegerszeg Erdész út vízvezeték rekonstrukció (d110 1235 fm) |  | Önkormányzat | 34950 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
159. | Zalaegerszeg Falumúzeum út vízvezeték rekonstrukció (d110 278 fm) |  | Önkormányzat | 7867 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
160. | Zalaegerszeg Farkas D. út vízvezeték rekonstrukció (d110 386 fm) |  | Önkormányzat | 10924 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
161. | Zalaegerszeg Fecske út vízvezeték rekonstrukció (d225 93 fm) |  | Önkormányzat | 3300 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
162. | Zalaegerszeg Fejér Gy. út vízvezeték rekonstrukció (d110 226 fm) |  | Önkormányzat | 6396 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
163. | Zalaegerszeg Fenyő út vízvezeték rekonstrukció (d110 286 fm) |  | Önkormányzat | 8094 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
164. | Zalaegerszeg Gábor Á. út vízvezeték rekonstrukció (d110 362 fm) |  | Önkormányzat | 10245 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
165. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
166. | Zalaegerszeg átemelők, nyomásfokozók irányítástechnikai rekonstrukciója (Nyugati, Bagodi, Marton hegyi, Zalaboldogfa Petőfi úti, Bagod Szentpál, Hagyárosbörönd, Kávás Öreghegy, Teskánd-Csonkahegyháti) |  | Önkormányzat | 30000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
167. | Zalaegerszeg Egry J. út vízvezeték rekonstrukció (d160 214 fm, d225 176 fm) |  | Önkormányzat | 12784 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
168. | Zalaegerszeg Csilla út vízvezeték rekonstrukció (d160 466 fm) |  | Önkormányzat | 13187 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
169. | Zalaegerszeg Csendes utca vízvezeték rekonstrukció (d110 200 fm) |  | Önkormányzat | 5660 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
170. | Zalaegerszeg Bozsoki út vízvezeték rekonstrukció (d110 1695 fm) |  | Önkormányzat | 33052 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
171. | Zalaegerszeg Galamb út vízvezeték rekonstrukció (d110 92 fm) |  | Önkormányzat | 2604 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
172. | Zalaegerszeg Gárdonyi út vízvezeték rekonstrukció (d160 309 fm) |  | Önkormányzat | 9363 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
173. | Zalaegerszeg Gasparich út vízvezeték rekonstrukció (d110 2658 fm) |  | Önkormányzat | 75221 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
174. | Zalaegerszeg Bozsoki hegy 100 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
175. | Zalaegerszeg Botfa hegy 160 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
176. | Zalaegerszeg Gógánhegyi 2500 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
177. | Zalaegerszeg Egerszeghegyi 2x500 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
178. | Zalaegerszeg Búslak puszta 100 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
179. | Zalaegerszeg Bazitai 100 m3 víztorony irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 4000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
180. | Nagykutas 100 m3 víztorony irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
181. | Bocfölde 2x100 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
182. | Babosdöbréte 100 m3 víztároló irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
183. | Teskánd T-1 kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
184. | Zalaegerszeg D-8. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
185. | Zalaegerszeg D-7. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
186. | Zalaegerszeg D-5. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
187. | Zalaegerszeg D-4. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
188. | Zalaegerszeg D-3. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
189. | Zalaegerszeg D-2. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
190. | Zalaegerszeg D-1. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
191. | Zalaegerszeg 29. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
192. | Zalaegerszeg 28. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
193. | Zalaegerszeg 27. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
194. | Zalaegerszeg 26. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
195. | Zalaegerszeg 25. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
196. | Zalaegerszeg 24. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
197. | Zalaegerszeg 23/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
198. | Zalaegerszeg 23. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
199. | Zalaegerszeg 22/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
200. | Zalaegerszeg 22. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
201. | Zalaegerszeg 21. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
202. | Zalaegerszeg 20/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
203. | Zalaegerszeg 19/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
204. | Zalaegerszeg 19. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
205. | Zalaegerszeg 18/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
206. | Zalaegerszeg 18. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
207. | Zalaegerszeg 16/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
208. | Zalaegerszeg 16. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
209. | Zalaegerszeg 15. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
210. | Zalaegerszeg 13/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
211. | Zalaegerszeg 14/A. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
212. | Zalaegerszeg 13. kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
213. | Zalaegerszeg 11/A kút irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 3000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
214. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
215. | Zalaegerszeg I. átemelő irányítástechnikai rekonstrukció |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
216. | Zalaegerszeg Átalszegett úti átemelő gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
217. | Zalaegerszeg átemelők, nyomásfokozók gépészeti rekonstrukciója (Pipahegy, Domb utca, Csácsi hegy I., Csácsi hegy II., Balatoni úti, Bozsok I., Botfa hegy II., Kiskutas, Erzsébethegy, Babosdöbréte, Rám, Aranyoslap, Gálafej, Cimpóhegy, Gógánhegy, Bocfölde-Öreghegy) |  | Önkormányzat | 50000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
218. | Zalaegerszeg Avashegyi út vízvezeték rekonstrukció (d110 276 fm) |  | Önkormányzat | 7810 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
219. | Zalaegerszeg Andráshida út vízvezeték rekonstrukció (d160 1510 fm) |  | Önkormányzat | 45000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
220. | Zalaegerszeg Apátfa út vízvezeték rekonstrukció (d160 294 fm) |  | Önkormányzat | 8900 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
221. | Zalaegerszeg kútgyűjtő vezetékek szakaszos rekonstrukciója (d315 1000 fm) |  | Önkormányzat | 17750 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
222. | Zalaegerszeg Gát út vízvezeték rekonstrukció (d110 140 fm) |  | Önkormányzat | 3962 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
223. | Zalaegerszeg Gazdaság út vízvezeték rekonstrukció (d110 1537 fm) |  | Önkormányzat | 43497 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
224. | Zalaegerszeg Gébárti út vízvezeték rekonstrukció (d355 2345 fm) |  | Önkormányzat | 124915 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
225. | Zalaegerszeg Fácános út vízvezeték rekonstrukció (d110 110 fm) |  | Önkormányzat | 3113 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
226. | Zalaegerszeg Gesztenyés út vízvezeték rekonstrukció (d110 887 fm) |  | Önkormányzat | 25100 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
227. | Zalaegerszeg Goldmark út vízvezeték rekonstrukció (d110 52 fm) |  | Önkormányzat | 1500 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
228. | Zalaegerszeg Gólyahír út vízvezeték rekonstrukció (d110 308 fm) |  | Önkormányzat | 8716 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
229. | Zalaegerszeg Závodszky út vízvezeték rekonstrukció (d110 700 fm) |  | Önkormányzat | 19810 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
230. | Zalaegerszeg Göcseji út vízvezeték rekonstrukció (d110 1798 fm) |  | Önkormányzat | 50883 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
231. | Zalaegerszeg Gönczi út vízvezeték rekonstrukció (d110 133 fm) |  | Önkormányzat | 3764 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
232. | Zalaegerszeg Gyár út vízvezeték rekonstrukció (d110 343 fm) |  | Önkormányzat | 9707 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
233. | Zalaegerszeg Gyimesi út vízvezeték rekonstrukció (d110 1056 fm) |  | Önkormányzat | 30000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
234. | Zalaegerszeg Hajnal út vízvezeték rekonstrukció (d110 165 fm) |  | Önkormányzat | 4700 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
235. | Teskánd T-1 kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 | 77369 |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
236. | Zalaegerszeg D-8. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
237. | Zalaegerszeg D-7. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
238. | Zalaegerszeg D-5. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
239. | Zalaegerszeg D-3. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
240. | Zalaegerszeg D-2. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
241. | Zalaegerszeg D-1. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
242. | Zalaegerszeg 29. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
243. | Zalaegerszeg 26. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
244. | Zalaegerszeg 23/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
245. | Zalaegerszeg 23. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
246. | Zalaegerszeg 22/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
247. | Zalaegerszeg 21. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
248. | Zalaegerszeg 21. kút szerkezeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
249. | Zalaegerszeg 20/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
250. | Zalaegerszeg 19. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
251. | Zalaegerszeg 16/A. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
252. | Zalaegerszeg 16. kút szerkezeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 10000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
253. | Zalaegerszeg 15. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
254. | Zalaegerszeg 13. kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1296 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
255. | Zalaegerszeg 11/A kút gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 1944 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
256. | Zalaegerszeg átemelők, nyomásfokozók gépészeti rekonstrukciója (Nyugati, Bagodi, Marton hegyi, Zalaboldogfa Petőfi úti, Bagod Szentpál, Hagyárosbörönd, Kávás Öreghegy, Teskánd-Csonkahegyháti) |  | Önkormányzat | 24000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
257. | Zalaegerszeg I. átemelő gépészeti rekonstrukció |  | Önkormányzat | 30000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
258. | Zalaegerszeg Halom út vízvezeték rekonstrukció (d110 532 fm) |  | Önkormányzat | 15100 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
259. | Zalaegerszeg Hársfa út vízvezeték rekonstrukció (d110 81 fm) |  | Önkormányzat | 2300 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
260. | Zalaegerszeg Hatházi út vízvezeték rekonstrukció (d110 2457 fm) |  | Önkormányzat | 70000 |  |  |  | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód