## Babosdöbréte
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | BABOSDÖBRÉTE | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | BABOSDÖBRÉTE-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 0
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 0
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 0

## Bocfölde
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | BOCFÖLDE | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | BOCFÖLDE-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 0
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 0
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 0

## Böde
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | BÖDE | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | BÖDE-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 0
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 0
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 0

## Csatár
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | CSATÁR | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | CSATÁR-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 0
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 0
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 0

## Hottó
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | HOTTÓ | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | HOTTÓ-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 0
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 0
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 0

## Kiskutas
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | KISKUTAS | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | KISKUTAS-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 évre a fejlesztési forrás biztosított
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 71
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 284
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 710

## Nagykutas
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | NAGYKUTAS | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | NAGYKUTAS-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 147 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 évre a fejlesztési forrás biztosított
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 147
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 588
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 1470

## Sárhida
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | SÁRHIDA | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | SÁRHIDA-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 évre a fejlesztési forrás biztosított
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 5
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 20
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 50

## Teskánd
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | TESKÁND | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | TESKÁND-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 0
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 0
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 0

## Zalaegerszeg
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | ZALAEGERSZEG | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | ZALAEGERSZEG-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
1 |  | Zalaegerszeg Arany J. u. - Mártírok útja közti összekötő út | vízellátás kiépítése | Nincs közműves vízellátás. | A meglévő/tervezett lakóingatlanok vízellátásának biztosítása | A vízvezeték építés során a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Zalaegerszeg | 0 |  | 2017-04-01 | 2017.12..31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
2 |  | Zalaegerszeg Olajmunkás u. - Czobor u. | átkötő vezeték kiépítése | Nincs közműves vízellátás. | A meglévő/tervezett lakóingatlanok vízellátásának biztosítása | A vízvezeték építés során a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Zalaegerszeg | 0 |  | 2017-04-01 | 2017.12..31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
3 |  | Zalaegerszeg Napkelet utcától délre fekvő ingatlanok | vízellátás kiépítése | Nincs közműves vízellátás. | A meglévő/tervezett lakóingatlanok vízellátásának biztosítása | A vízvezeték építés során a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Zalaegerszeg | 551 |  | 2017-10-01 | 2017.12..31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 551
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 551 | 4000 |  |  |  | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 4000
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 16000
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 40000

## VKR_összesítő
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | BABOSDÖBRÉTE, BOCFÖLDE, BÖDE, CSATÁR, HOTTÓ, KISKUTAS, NAGYKUTAS, SÁRHIDA, TESKÁND, ZALAEGERSZEG | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | ZALAEGERSZEG-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
1 |  | Zalaegerszeg Arany J. u. - Mártírok útja közti összekötő út | vízellátás kiépítése | Nincs közműves vízellátás. | A meglévő/tervezett lakóingatlanok vízellátásának biztosítása | A vízvezeték építés során a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Zalaegerszeg | 0 |  | 2017-04-01 | 2017.12..31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
2 |  | Zalaegerszeg Olajmunkás u. - Czobor u. | átkötő vezeték kiépítése | Nincs közműves vízellátás. | A meglévő/tervezett lakóingatlanok vízellátásának biztosítása | A vízvezeték építés során a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Zalaegerszeg | 0 |  | 2017-04-01 | 2017.12..31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
3 |  | Zalaegerszeg Napkelet utcától délre fekvő ingatlanok | vízellátás kiépítése | Nincs közműves vízellátás. | A meglévő/tervezett lakóingatlanok vízellátásának biztosítása | A vízvezeték építés során a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Zalaegerszeg | 551 |  | 2017-10-01 | 2017.12..31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 551
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 551 | 4223 |  |  |  | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2017) | 4223
II. ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 16892
III. ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 42230
Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.