## összesítő
Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [8 empty] | Zalaegerszeg, Sárhida, Hottó, Böde, Babosdöbréte, Bocfölde, Csatár, Teskánd, Kiskutas, Nagykutas Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [8 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [8 empty] | IVÓVÍZÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [8 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | ZALAEGERSZEG-IV
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2016 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
| Helyszín | beruházás megnevezése | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Zalaegerszeg | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Zalaegerszeg | 2652 | 2652 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2652
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 10608 | 10608 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 2652; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 2652; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 2652; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 2652
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 26520 | 26520 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652
1 | Sárhida | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Sárhida | 59 | 59 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 59
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 172 | 172 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 43; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 43; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 43; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 43
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 430 | 430 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
1 | Hottó | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Hottó | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 148 | 148 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 37; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 37; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 37; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 37
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 370 | 370 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
1 | Böde | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Böde | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 92 | 92 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 23; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 23; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 23; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 23
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 230 | 230 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
1 | Babosdöbréte | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Babosdöbréte | 20 | 20 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 20
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 196 | 196 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 49; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 49; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 49; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 49
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 490 | 490 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
1 | Bocfölde | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Bocfölde | 152 | 152 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 152
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 728 | 728 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 182; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 182; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 182; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 182
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 1820 | 1820 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
1 | Csatár | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Csatár | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 224 | 224 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 56; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 56; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 56; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 56
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 560 | 560 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
1 | Teskánd | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Teskánd | 73 | 73 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 73
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 500 | 500 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 125; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 125; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 125; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 125
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 1250 | 1250 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
1 | Kiskutas | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Kiskutas | 36 | 36 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 36
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 92 | 92 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 23; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 23; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 23; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 23
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 230 | 230 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
1 | Nagykutas | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - | Nagykutas | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 180 | 180 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 45; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 45; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 45; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 45
|  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | működőképeség biztosítása |  | - |  | 450 | 450 | 2021.01.01 | 2030.12.31. | hosszú | [5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
2 | Zalaegerszeg | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Zalaegerszeg | 19435 | 19435 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 19435
3 | Zalaegerszeg | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 4339 | 4339 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 4339
4 | Zalaegerszeg | Hiba miatti gerincvezeték csere | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 8453 | 8453 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 8453
5 | Zalaegerszeg | Műszaki tervezés | Rekonstrukciós munkák előkészítéséhez |  |  | - | Zalaegerszeg | 3000 | 3000 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 3000
6 | Zalaegerszeg | 14/A. számú kút felújítása | Homokolás miatt a kút nem üzemeltethető | Szükséges vízmennyiség biztosításához | Biztonságos ellátás |  | Zalaegerszeg | 4500 | 4500 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 4500
7 | Zalaegerszeg | Hiba miatti irányítástechnikai és villamos felújítások |  |  | Biztonságos ellátás |  | Zalaegerszeg | 10531 | 10531 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 10531
8 | Zalaegerszeg | Tönkrementel miatti építmény felújítások |  |  | Biztonságos ellátás |  | Zalaegerszeg | 768 | 768 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 768
9 | Zalaegerszeg | Gógánhegíi tároló meletti területeknél a rendszer nyomáshiány miatti rekonstrukciója | Nem megfelelő vízellátás | felhasználóipanaszok | E vízellátáslőírásszerű |  | Zalaegerszeg | 4950 | 4950 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 4950
10 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Landorhegyi út - Platán sor - Gasparich út - Puskás Tivadar közötti vízvezeték kiváltás (d110 275 fm, d63 38 fm) terv van | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
11 | Zalaegerszeg | Zeg. Szennyvíztisztító ivóvízbekötésének kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Zalaegerszeg | 4248 | 4248 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 4248
12 | Zalaegerszeg | Mechanikai tisztításhoz csomópont rek. I. ütem | vízminőség biztosítása |  |  |  | Zalaegerszeg | 3980 | 3980 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 3980
13 | Sárhida | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Sárhida | 285 | 285 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 285
14 | Sárhida | Főművi elemek tulajdona miatti rész felújítási költségek | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Sárhida | 30 | 30 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 30
15 | Hottó | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Hottó | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
16 | Böde | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Böde | 78 | 78 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 78
17 | Babosdöbréte | Gerincvezeték cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Babosdöbréte | 5220 | 5220 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 5220
18 | Bocfölde | Gerincvezeték és szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Bocfölde | 3226 | 3226 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 3226
19 | Bocfölde | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Bocfölde | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
20 | Bocfölde | Főművi elemek tulajdona miatti rész felújítási költségek | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. |  | Bocfölde | 51 | 51 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 51
21 | Csatár | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csatár | 2329 | 2329 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2329
22 | Csatár | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csatár | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
23 | Teskánd | Gerincvezeték és szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Teskánd | 807 | 807 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 807
24 | Teskánd | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Teskánd | 1086 | 1086 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1086
25 | Kiskutas | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Kiskutas | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
26 | Nagykutas | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Nagykutas | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
27 | Nagykutas | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Nagykutas | 0 | 0 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 0
30 | Zalaegerszeg | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 48000 | 48000 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 12000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 12000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 12000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 12000
31 | Zalaegerszeg | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 32000 | 32000 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 8000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 8000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 8000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 8000
32 | Zalaegerszeg | Hiba miatti gerincvezeték csere | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 25572 | 25572 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 6393; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 6393; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 6393; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 6393
33 | Zalaegerszeg | Műszaki tervezés | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 11000 | 11000 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 3000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 3000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 3000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 2000
34 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Csertán - Landorhegyi - Űrhajós - Déryné utcák között vízvezeték rekonstrukció (d110 1077 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 21000 | 21000 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 21000
35 | Zalaegerszeg | Zeg.-Andráshida Zala feletti csőhíd rekonstrukció | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 10000 | 10000 | 2018.01.01 | 2018.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 10000
36 | Zalaegerszeg | rendelkezésre álló tervek engedélyeinek megújítása, korszerűségi felülvizsgálata | Kivitelezés előfeltétele |  |  | - | Zalaegerszeg | 5000 | 5000 | 2018.01.01 | 2018.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 5000
37 | Zalaegerszeg | Mechanikai tisztításhoz csomópont rek. II. ütem | vízminőség biztosítása |  |  | - | Zalaegerszeg | 6000 | 6000 | 2018.01.01 | 2018.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 6000
38 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Juhász Gy. utca és a Zrínyi utca közötti vasút alatti ivóvízvezeték kiváltása (d315 400 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 21000 | 21000 | 2019.01.01. | 2019.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 21000
39 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Dózsa Iskola és a régi szvtelepi fenékürítő közötti ivóvízvezeték kiváltása (d355 520 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 22000 | 22000 | 2020.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 22000
40 | Sárhida | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Sárhida | 800 | 800 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 200
41 | Sárhida | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Sárhida | 2492 | 2492 | 2017.01.01. | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 623; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 623; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 623; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 623
42 | Hottó | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Hottó | 400 | 400 | 2017.01.01 | 2020.12.31. | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 100; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 100; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 100; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 100
43 | Hottó | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Hottó | 2444 | 2444 | 2017.01.01 | 2020.12.31. | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 611; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 611; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 611; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 611
44 | Böde | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Böde | 1760 | 1760 | 2017.01.01 | 2020.12.31. | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 440; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 440; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 440; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 440
45 | Babosdöbréte | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Babosdöbréte | 400 | 400 | 2017.01.01 | 2020.12.31. | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 100; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 100; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 100; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 100
46 | Babosdöbréte | Nyomásfokozó gépészeti felújítása | A szivattyú és egyéb szerelvények kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése. | - | Babosdöbréte | 3328 | 3328 | 2017.01.01 | 2020.12.31. | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 832; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 832; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 832; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 832
47 | Bocfölde | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Bocfölde | 5844 | 5844 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 1461; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 1461; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 1461; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 1461
48 | Bocfölde | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Bocfölde | 8000 | 8000 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 2000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 2000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 2000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 2000
49 | Csatár | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csatár | 1028 | 1028 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 257; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 257; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 257; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 257
50 | Csatár | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csatár | 3200 | 3200 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 800
51 | Teskánd | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Teskánd | 2000 | 2000 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 500
52 | Teskánd | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Teskánd | 2000 | 2000 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 500
53 | Teskánd | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Teskánd | 5476 | 5476 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 1369; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 1369; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 1369; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 1369
54 | Kiskutas | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Kiskutas | 800 | 800 | 2017.01.01 | 2020.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 200
55 | Kiskutas | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Kiskutas | 464 | 464 | 2017.01.01 | 2018.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 232; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 232
56 | Kiskutas | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Kiskutas | 2784 | 2784 | 2019.01.01 | 2030.12.31 | hosszú |  |  |  | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
57 | Kiskutas | Szerelvény vagy bekötés csere ütemezetten | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Kiskutas | 2000 | 2000 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
58 | Nagykutas | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Nagykutas | 1200 | 1200 | 2017.01.01 | 2030.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 300
59 | Nagykutas | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Nagykutas | 1104 | 1104 | 2017.01.01 | 2018.12.31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 552; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 552
60 | Nagykutas | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Nagykutas | 7404 | 7404 | 2019.01.01 | 2030.12.31 | hosszú |  |  |  | 552 | 552 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
61 | Nagykutas | Szerelvény vagy bekötés csere ütemezetten | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Nagykutas | 2220 | 2220 | 2020.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 352 | 352 | 252 | 252 | 252 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152
66 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg - Bocfölde tároló töltővezeték cseréje I. ütem (d250 1600 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 53000 | 53000 | 2021.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 30000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 23000
67 | Zalaegerszeg | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 84000 | 84000 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
68 | Zalaegerszeg | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 11000 | 11000 | 2021.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 6000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 5000
69 | Zalaegerszeg | Hiba miatti gerincvezeték csere | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 4786 | 4786 | 2021.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 2393; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 2393
70 | Zalaegerszeg | Műszaki tervezés | Kivitelezés előfeltétele |  |  | - | Zalaegerszeg | 20000 | 20000 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
71 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Belsőszeg út vízvezeték kiváltás (d110 260 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 8000 | 8000 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 8000
72 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Keleti kimenő ág cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 40393 | 40393 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 40393
73 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló tulfolyóvezeték kiváltás (d315 210 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 9000 | 9000 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 9000
74 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló töltővezetékek Alsójánkahegyi u. - Tároló elosztó zárkamra (d315 2x110 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 9000 | 9000 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 9000
75 | Zalaegerszeg | PLC-k közötti közvetlen kommunikáció kialakítása | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A megfelelő elektromos megtáplálás, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Zalaegerszeg | 10000 | 10000 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 10000
76 | Zalaegerszeg | Bíró Márton u (Berzsenyi u.-Petőfi u. között NA100 AC vezetékek kiváltása d110 330 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 12393 | 12393 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 12393
77 | Zalaegerszeg | Jánkahegyi tároló építészeti és gépészeti felújítása (vízterek 4600 m3 bevonatolásával) | Az épület/építmény minősége és állaga leromlott. A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Az épület/építmény feladata a víziközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota. A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avultsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait. Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények. | - | Zalaegerszeg | 30393 | 30393 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 30393
78 | Zalaegerszeg | Kút rekonstrukciók (gépészeti és irányítástechnikai 2 db) | A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése. A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Zalaegerszeg | 10000 | 10000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 10000
79 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Bíró Márton u (Berzsenyi u.-Petőfi u. között NA300 AC kiváltása d355 330 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 25000 | 25000 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 25000
80 | Zalaegerszeg | Kút rekonstrukciók (gépészeti és irányítástechnikai 3db) | A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése. A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Zalaegerszeg | 15393 | 15393 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 15393
81 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg Mártírok úti ivóvízvezeték rekonstrukció II. és III. ütem (Kisfaludy u.-Göcseji u. d110 482 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 35000 | 35000 | 2027.01.01 | 2027.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 35000
82 | Zalaegerszeg | Nyomásfokozó gépészeti és építészeti rekonstrukciója | Az épület/építmény minősége és állaga leromlott. A szivattyú és egyéb szerelvények kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Az épület/építmény feladata a víziközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A folyamatos víztermelés biztosítása. | Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait. A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése. | - | Zalaegerszeg | 5393 | 5393 | 2027.01.01 | 2027.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 5393
83 | Zalaegerszeg | További ütemezett rekonstrukciók | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zalaegerszeg | 121179 | 121179 | 2028.01.01 | 20230.12.31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 40393; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 40393; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 40393
84 | Sárhida | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Sárhida | 8230 | 8230 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823
85 | Hottó | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Hottó | 7110 | 7110 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711
86 | Böde | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Böde | 4400 | 4400 | 2020.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
87 | Babosdöbréte | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Babosdöbréte | 9320 | 9320 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932
88 | Bocfölde | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Bocfölde | 34610 | 34610 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461
89 | Csatár | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csatár | 10570 | 10570 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057
90 | Teskánd | Gerincvezeték szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Teskánd | 3000 | 3000 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
91 | Teskánd | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Teskánd | 5000 | 5000 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
92 | Teskánd | Tartalékkeret képzése rekonstrukcióra | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Teskánd | 15690 | 15690 | 2021.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | [5 empty] | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569
[9 empty] | 2016 évre a fejlesztési forrás biztosított |  |  |  | 80308 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705 | 64705
986178
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Értékcsökkenés, használati díj (2015-2016) | 80308
II. ütem | Használati díj (2017-2020) | 260000
III. ütem | Használati díj (2020-2030) | 647050