## Zeg-IV-fpt
Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [5 empty] | ZALAEGERSZEG | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [5 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [5 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [5 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | ZALAEGERSZEG-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2018 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
[5 empty] | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
1 |  |  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) | Zalaegerszeg | 255740.8 |  | 2018-01-01 | 2032-12-31 |  | 15983.8 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
48 |  | Zalaegerszeg … kút | kútfelújítás | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 5610
79 |  | Zalaegerszeg … kút | kútfelújítás | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2027-01-01 | 2027-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 5610
Gép, berendezés
66 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 1870
70 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 1870
72 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 1870
75 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 1870
80 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2027-01-01 | 2027-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2027-01-01 | 2027-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 1870
85 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 1870
88 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2029-01-01 | 2029-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2029-01-01 | 2029-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 1870
90 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2030-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2030-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 1870
92 |  | Zalaegerszeg … kút | Szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 561 |  | 2031-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 561
|  | Zalaegerszeg … kút | Gépészeti felújítás 2 db | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 1870 |  | 2031-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 1870
Irányítástechnika, energiaellátás
26 |  | Zalaegerszeg Keleti kútcsoport | GPRS kommunikációra történő átállás | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5685 |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 5685
67 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 5610
71 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 5610
73 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 5610
76 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 5610
81 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2027-01-01 | 2027-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 5610
86 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 5610
89 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2029-01-01 | 2029-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 5610
91 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2030-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 5610
93 |  | Zalaegerszeg … kút | elektromos és iráűnyítástechnikai szekrény csere (2 db) | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 5610 |  | 2031-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 5610
| Összesen: |  |  |  | 288839.8
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
40 |  | Zalaegerszeg vízműtelep | PLC - PLC közti kommunikáció felújítása | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 935 |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 935
45 |  | Zalaegerszeg Keleti vízműtelep | URH alnokok megszűntetése | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 6377 |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 6377
46 |  | Zalaegerszeg Nyugati vízműtelep | 20 KV-os főelosztó felújítása, feszültségváltó, megszakító csere mindkét betáp oldalon | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 19635 |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 19635
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
69 |  | Zalaegerszeg Keleti vastalanító | gépszeti rekonstrukció | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 93500 |  | 2024-04-01 | 2025-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 46750; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 46750
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen |  |  |  | 120447
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
2 |  | Zalaegerszeg | bekötővezetékek ütemezett cseréje | Zalaegerszeg | 8936 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 8936
3 |  | Zalaegerszeg | gerinchálózat szerelvényeinek ütemezett cseréje | Zalaegerszeg | 8936 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 8936
4 |  | Zalaegerszeg | tervezett gerincvezeték csere | Zalaegerszeg | 43781 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 43781
29 |  | Zalaegerszeg | mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése II. ütem | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 10000
|  | Zalaegerszeg, Kosztolányi út ivóvízvezeték rekonstrukció | ivóvízvezeték rekonstrukció | Zalaegerszeg | 13000 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 13000
|  | Takarékköz III. ütem | ivóvízvezeték rekonstrukció | Zalaegerszeg | 2000 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2000
|  | Csörge utca | bekötővezeték-csere | Zalaegerszeg | 1100 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1100
|  | Csörge utca | gerincvezeték csomópont-csere | Zalaegerszeg | 1900 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1900
|  | Közcélú ivókút telepítések |  | Zalaegerszeg | 2000 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2000
10 |  | Zalaegerszeg | ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz köthető tervezési feladatok | Zalaegerszeg tulajdonközösség | 2500 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2500
22 |  | Zalaegerszeg | bekötővezetékek ütemezett cseréje | Zalaegerszeg | 32000 |  | 2019-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 8000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 8000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 8000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 8000
23 |  | Zalaegerszeg | gerinchálózat szerelvényeinek ütemezett cseréje | Zalaegerszeg | 22700 |  | 2019-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 5675; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 5675; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 5675; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 5675
24 |  | Zalaegerszeg | ivóvízhálózat rekonstrukció | Zalaegerszeg | 1287468 |  | 2019-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 321867; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 321867; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 321867; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 321867
28 |  | Zalaegerszeg Csertán - Landorhegyi - Űrhajós - Déryné utcák között vízvezeték rekonstrukció (d110 1077 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | Zalaegerszeg | 21000 |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 21000
29 |  | Zalaegerszeg | mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése | Zalaegerszeg | 24000 |  | 2019-04-01 | 2021-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 8000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 8000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 8000
30 |  | Zalaegerszeg | ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz köthető tervezési feladatok | Zalaegerszeg | 12000 |  | 2019-04-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 3000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 3000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 3000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 3000
41 |  | Zalaegerszeg 74 - 76. út | csomópont rekonstrukció | Zalaegerszeg tulajdonközösség | 9350 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 9350
47 |  | Zalaegerszeg Juhász Gy. - Zrínyi út között | gerincvezeték csere (D315 400 fm) | Zalaegerszeg tulajdonközösség | 19635 |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 19635
49 |  | Zalaegerszeg Dózsa iskola régi szennyvíztelep között | gerincvezeték csere (D355 520 fm) | Zalaegerszeg tulajdonközösség | 20570 |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 20570
61 |  | Zalaegerszeg | bekötővezetékek ütemezett cseréje | Zalaegerszeg | 8000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 8000
62 |  | Zalaegerszeg | gerinchálózat szerelvényeinek ütemezett cseréje | Zalaegerszeg | 5675 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 5675
63 |  | Zalaegerszeg | gerincvezeték csere | Zalaegerszeg | 35181 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 35181
64 |  | Zalaegerszeg | mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése | Zalaegerszeg | 8000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 8000
65 |  | Zalaegerszeg | ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz köthető tervezési feladatok | Zalaegerszeg | 3000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 3000
61 |  | Zalaegerszeg | ivóvízhálózat rekonstrukció | Zalaegerszeg | 3490520 |  | 2023-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | [5 empty] | 349052 | 349052 | 349052 | 349052 | 349052 | 349052 | 349052 | 349052 | 349052 | 349052
62 |  | Zalaegerszeg | gerinchálózat szerelvényeinek ütemezett cseréje | Zalaegerszeg | 51075 |  | 2023-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | [5 empty] | 5675 | 5675 | 5675 | 5675 | 5675 | 5675 | 5675 | 5675 | 5675
63 |  | Zalaegerszeg | gerincvezeték csere | Zalaegerszeg | 283530 |  | 2023-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | [5 empty] | 27140 | 29945 | 29945 | 31815 | 24335 | 50515 | 29945 | 29945 | 29945
64 |  | Zalaegerszeg | mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése | Zalaegerszeg | 72000 |  | 2023-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | [5 empty] | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
65 |  | Zalaegerszeg | ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz köthető tervezési feladatok | Zalaegerszeg | 27000 |  | 2023-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | [5 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
68 |  | Bocfölde tároló töltő vezeték | gerincvezeték csere (D250 1600 fm) I. ütem | Zalaegerszeg tulajdonközösség | 53000 |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 53000
74 |  | Zalaegerszeg Keleti átemelő | kimenő ág csere | Zalaegerszeg tulajdonközösség | 39270 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 39270
83 |  | Zalaegerszeg Bíró M. út (Berzsenyi - Petőfi u. között) | gerincvezeték csere (D355 330 fm)) | Zalaegerszeg tulajdonközösség | 23375 |  | 2028-04-01 | 2028-04-30 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 23375
87 |  | Zalaegerszeg | gerincvezeték csere | Zalaegerszeg tulajdonközösség | 140250 |  | 2029-04-01 | 2031-04-30 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 46750; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 46750; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 46750
|  | Mátyás Király u. | ivóvízvezeték rekonstrukció | Zalaegerszeg | 5000 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 5000
|  | Hegyalja u. | tűzcsap-csere | Zalaegerszeg | 1500 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1500
|  | Hegyalja u. | bekötővezeték-csere | Zalaegerszeg | 2500 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2500
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
82 |  | Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 46750 |  | 2027-01-01 | 2027-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 46750
Gép, berendezés
25 |  | Zalaegerszeg Keleti előtároló | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 14025 |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 14025
42 |  | Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 14025 |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 14025
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
27 |  | Zalaegerszeg II. átemelő | szigetelés felújítás | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 6545 |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 6545
Gép, berendezés
44 |  | Zalaegerszeg Erzsébethegyi nyomásfokozó | Szivattyú csere (EMU K63-12) és teljes gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 3000 |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 3000
50 |  | Zalaegerszeg Keleti átemelő | Szivattyú csere (EMU 980-2, Worthington 2 db), teljes gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 23375 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 23375
77 |  | Nagykutasi átemelő | Szivattyú csere (EMU K64-6 2 db), teljes gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 2805 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 2805
84 |  | Teskánd Babosdöbrétei átemelő | Szivattyú csere (EMU K64-10 2 db), teljes gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 2805 |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 2805
Irányítástechnika, energiaellátás
44 |  | Zalaegerszeg Erzsébethegyi nyomásfokozó | elektromos és irányítástechnikai szekrény csere | Zalaegerszeg | 3000 |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 3000
78 |  | Nagykutas átemelő | elektromos és irányítástechnikai szekrény csere | Zalaegerszeg tulajdonosközösség | 2805 |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 2805
| Összesen: |  |  |  | 5910887 | 114170 |  |  |  | 119136.8 | 441232.5 | 389679.5 | 383302.5 | 465078.5 | 471033.5 | 467588.5 | 467588.5 | 467588.5 | 467588.5 | 467588.5 | 467588.5 | 467588.5 | 467588.5 | 366177.5
2018 évre a fejlesztési forrás biztosított
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Használati díj (2018) | 114170
| 2017 évi áthúzódó forrás | 5000
II. ütem | Használati díj (2019-2022) | 456680
III. ütem | Használati díj (2023-2032) | 1141700

## ZEG-SZV-fpt
Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [5 empty] | ZALAEGERSZEG | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [5 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [5 empty] | SZENNYVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [5 empty] | 21-32054-1-048-01-10 | [6 empty] | ZALAEGERSZEG-SZV
V. szennyvízelvezetés
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2018 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
[5 empty] | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
1 |  |  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) | Zalaegerszeg | 593158.5 |  | 2018-01-01 | 2032-12-31 |  | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9 | 39543.9
SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)
Épület, építmény
|  | Zalaegerszeg, Arany János utca | szennyvíz rekonstrukció | Zalaegerszeg | 120000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 120000
|  | Zalaegerszeg , Jókai-Arany J. u. I. ütem | szennyvíz vezeték kiváltás | Zalaegerszeg | 11000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 11000
|  | Zalaegerszeg , Jókai-Arany J. u. II. ütem | szennyvíz vezeték kiváltás | Zalaegerszeg | 23000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 23000
|  | Zalaegerszeg , Jókai-Arany J. u. III. ütem | szennyvíz vezeték kiváltás | Zalaegerszeg | 25000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 25000
|  | Zalaegerszeg , Jókai-Arany J. u. IV. ütem | szennyvíz vezeték kiváltás | Zalaegerszeg | 24500 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 24500
|  | Zalaegerszeg | Idegenvíz-kizárás | Zalaegerszeg | 20000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 20000
|  | Kosztolányi út | szennyvíz rekonstrukció | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 10000
|  | Takarékköz III. ütem | szennyvíz rekonstrukció | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 10000
| TERV van | Fenyvesköz | szennyvíz rekonstrukció | Zalaegerszeg | 12000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 12000
|  |  | Szennyvízvezeték rekonstrukcióhoz köthető tervezési feladatok | Zalaegerszeg | 3000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 3000
|  | Zalaegerszeg Falumúzeum utca | szennyvíz vezeték kiváltás (DN200 gerinc 153 fm; DN160 bekötő 135 fm, 47 db akna) | Zalaegerszeg | 13000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 13000
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 40620 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 20310; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 20310
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 101550 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 20310; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 20310; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 20310; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 20310; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 20310
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 200 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 472000 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 236000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 236000
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 200 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 1180000 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 236000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 236000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 236000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 236000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 236000
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 250 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 2200 |  | 2030-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 2200
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 300 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 22400 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 11200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 11200
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 300 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 56000 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 11200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 11200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 11200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 11200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 11200
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 400 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 8400 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 4200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 4200
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 400 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 21000 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 4200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 4200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 4200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 4200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 4200
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 500 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 8800 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 4400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 4400
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 500 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 22000 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 4400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 4400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 4400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 4400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 4400
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 600 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 4600 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 2300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 2300
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 600 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 11500 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 2300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 2300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 2300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 2300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 2300
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 800 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 5200 |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 2600; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 2600
|  | Zalaegerszeg | Gravitációs csatorna NA 800 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 13000 |  | 2023-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 2600; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 2600; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 2600; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 2600; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 2600
SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 50 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 12000 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 6000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 6000
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 50 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 30000 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 6000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 6000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 6000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 6000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 6000
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 80 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 6800 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 3400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 3400
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 80 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 17000 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 3400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 3400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 3400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 3400; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 3400
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 100 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 8600 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 4300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 4300
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 100 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 21500 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 4300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 4300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 4300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 4300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 4300
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 125 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 2100 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 2100
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 150 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 13400 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 6700; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 6700
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 150 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 33500 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 6700; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 6700; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 6700; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 6700; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 6700
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 200 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 7600 |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 3800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 3800
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 200 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 19000 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 3800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 3800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 3800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 3800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 3800
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 250 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 4200 |  | 2023-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 2100; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 2100
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 300 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 2100 |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 2100
|  | Zalaegerszeg | Nyomott vezeték NA 300 rekonstrukció | Zalaegerszeg | 2100 |  | 2027-01-01 | 2027-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10: 2100
SZENNYVÍZÁTEMELŐK
Épület, építmény
|  | Zalaegerszeg Régi szennyvíztelep átemelő | átemelő akna bélelés | Zalaegerszeg | 8500 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 8500
|  | Zalaegerszeg Új szennyvíztelep átemelő | átemelő akna bélelés | Zalaegerszeg | 1800 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1800
|  | Zalaegerszeg Kabók L. úti átemelő | gépészeti akna vízzárózása | Zalaegerszeg | 150 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 150
|  | Zalaegerszeg Vágóhíd úti átemelő | átemelő akna bélelés | Zalaegerszeg | 1350 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1350
|  | Zalaegerszeg Vágóhíd úti átemelő | gépészeti akna vízzárózása | Zalaegerszeg | 250 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 250
|  | Zalaegerszeg | átemelő akna építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 55740 |  | 2019-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 12840; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 11990; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 16420; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 14490
|  | Zalaegerszeg | átemelő akna építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 176820 |  | 2023-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | [5 empty] | 12940 | 15500 | 22910 | 13990 | 20230 | 20090 | 17120 | 18040 | 18000 | 18000
Gép, berendezés
|  | Zalaegerszeg Damjanich úti átemelő | gépészeti felújítás² | Zalaegerszeg | 1600 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1600
|  | Zalaegerszeg Régi szennyvíz telepi átemelő | szivattyú csere 1 db | Zalaegerszeg | 18000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 18000
|  | Zalaegerszeg Szenterzsébet hegy I. átemelő | szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg | 7600 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 7600
|  | Zalaegerszeg Andráshida I. átemelő | szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg | 7600 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 7600
|  | Zalaegerszeg Hatháza I. átemelő | szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg | 2800 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2800
|  | Zalaegerszeg Jákum Ferenc úti átemelő | szivattyú csere 2 db | Zalaegerszeg | 2800 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2800
|  | Zalaegerszeg | gépészeti rekonstrukció (1-6) | Zalaegerszeg | 228850 |  | 2019-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2: 42200; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 174800; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 8350; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 3500
|  | Zalaegerszeg | gépészeti rekonstrukció (1-6) | Zalaegerszeg | 453888 |  | 2023-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | [5 empty] | 131250 | 59450 | 35350 | 3950 | 182438 | 14250 | 7100 | 6700 | 6700 | 6700
Irányítástechnika, energiaellátás
|  | Zalaegerszeg Völgyi úti átemelő | Villamos fogyasztásmérő hely felújítás | Zalaegerszeg | 320 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 320
|  | Zalaegerszeg Balatoni úti átemelő | Villamos fogyasztásmérő hely felújítás (kismegszakítók cseréje) | Zalaegerszeg | 183 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 183
|  | Zalaegerszeg | erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció | Zalaegerszeg | 353500 |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 353500
|  | Zalaegerszeg | erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció | Zalaegerszeg | 353500 |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 353500
| Összesen: |  |  |  | 4689079.5
VI. Szennyvíztisztítás
sorszám | szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP
Épület, építmény
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep kezelő épület | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 20000 |  | 2030-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 20000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep Iszapgépház | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 10000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep biológiai medence | 2 db biológiai medence építészeti felújítása | Zalaegerszeg | 30000 |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 30000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep utóülepítő | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 12000 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 12000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep elfolyó vályú | építészeti rekonstrukció (lefedés) | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 10000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep rothasztó tornyok | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 10000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep Iszaptároló tartályok | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 21000 |  | 2026-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 7000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 7000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 7000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep mechanikai tisztító egység | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2032-12-31 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 10000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep NKÖHSZ szippantott szennyvízfogadó | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 18000 |  | 2031-12-31 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 18000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep csatornaiszapfogadó | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 5000 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 5000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep Demon medencék | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 15000 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 15000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep Iszapsűrítők | építészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 5000 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 5000
Gép, berendezés
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep 2. biológia | keverő felújítása 12 db | Zalaegerszeg | 7800 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 7800
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep homokfogó | homokleválasztó csere | Zalaegerszeg | 8700 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 8700
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | 03PU204 nitrát recirk szivattyú cseréje | Zalaegerszeg | 5000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 5000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep iszapcentrifuga | 1 sz. centrifuga felújítása | Zalaegerszeg | 3700 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 3700
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep dobsüritő | 2. dobsűrítő felújítása | Zalaegerszeg | 2800 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 2800
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep dobsüritő | Dobsűrítő vegyszerbekeverő és adagolórendszerének cseréje | Zalaegerszeg | 3300 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 3300
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep csatronaiszap fogadó | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 5600 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 5600
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep iszapcentrifuga | Iszapcentrifuga felújítása | Zalaegerszeg | 3700 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 3700
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep Demon technológia | Gépészeti és vezérlési felújítás, ismételt üzembehelyezéssel | Zalaegerszeg | 15000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 15000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító rácsszemét kihordó csiga | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 8000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 8000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító rácsszemét kihordó csiga | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 8000 |  | 2031-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 8000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító homokfogó légfúvói | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 10000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító homokfogó gépészet (zagyszivattyúk, homokfogó híd és vezetékek) | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 10000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító NKÖHSZ szippantott szennyvízfogadó | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 5000 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 5000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító NKÖHSZ szippantott szennyvízfogadó | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 30000 |  | 2030-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 30000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep csatornaiszapfogadó | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 28500 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 28500
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep légfúvó | 4 db Robushi Légfúvó felújítása | Zalaegerszeg | 75000 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 75000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep légfúvó | 4 db AERZENER légfúvó cseréje | Zalaegerszeg | 30000 |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 30000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító biológiai műtárgyak | levegőztető elemek cseréje | Zalaegerszeg | 36000 |  | 2023-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 12000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 12000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 12000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep utóülepítő | gépészete és csatlakozó vezetékek és elzárószerelvények felújítása (II.) | Zalaegerszeg | 6000 |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 6000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep 2. biológiai műtárgy | keverők cseréje | Zalaegerszeg | 41000 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 41000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep utóülepítők | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 5000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 5000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep utóülepítők | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 45000 |  | 2025-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 15000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 15000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 15000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep utószűrő berendezés | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 6000 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 6000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep utószűrő berendezés | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 12000 |  | 2025-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 6000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 6000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep fertőtlenítő berendezés | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 8000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 8000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep vegyszeradagolók | gépészeti rekonstrukció (vegyszeradagolók cseréje) | Zalaegerszeg | 9000 |  | 2023-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 4500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 4500
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep recirkulációs gépház | 3 db Recirkulációs szivattyú cseréje | Zalaegerszeg | 24000 |  | 2025-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 12000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 12000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | 3 db fölösiszap szivattyú cseréje | Zalaegerszeg | 4500 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 4500
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | 3 db fölösizsap szivattyú cseréje | Zalaegerszeg | 9000 |  | 2026-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 4500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 4500
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep iszapsűrítő | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 50000 |  | 2026-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 35000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 15000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep macerátorok illetve iszapszűrő | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 15000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 15000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep dobsűrítők és vegyszerbekeverők | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 36000 |  | 2023-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 18000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 18000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep iszapcentrifuga | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 10000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep iszapcentrifuga | iszapcentrifuga csere | Zalaegerszeg | 60000 |  | 2030-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 60000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep rothasztó tornyok | fütés gépészetének cseréje | Zalaegerszeg | 10000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 10000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító rothasztó tornyok | keringető szivattyúk felújítása | Zalaegerszeg | 25000 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 25000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító főátemelő | szivattyúk felújítása és cseréje | Zalaegerszeg | 32000 |  | 2026-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 16000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 16000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító Iszap szállító csigaszivattyúk | csigaszivattyúk felújítása | Zalaegerszeg | 15000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 15000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztisztító Iszap szállító csigaszivattyúk | csigaszivattyúk felújítása | Zalaegerszeg | 45000 |  | 2025-01-01 | 2031-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8: 15000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 15000; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14: 15000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep ESCRUSOR | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 72000 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 72000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep homogenizáló | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 36000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 36000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep homogenizáló | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 24000 |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 24000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep homokosztályozó | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 13000 |  | 2023-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 6500; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 6500
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep on-line analizátorok | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 16500 |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4: 16500
|  | Zalaegerszeg automata mintavevők | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 9000 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 9000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep mennyiségmérők | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 18000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 18000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep mennyiségmérők | gépészeti rekonstrukció | Zalaegerszeg | 18000 |  | 2032-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 18000
Irányítástechnika, energiaellátás
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | földgáz korlátozó rekonstrukció | Zalaegerszeg | 1500 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1500
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Térvilágítás részleges korszerűsítése | Zalaegerszeg | 1000 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 1000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | UV vezérlés felújítása | Zalaegerszeg | 5200 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | rövid | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1: 5200
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Térvilágítás fejlesztés | Zalaegerszeg | 3250 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 3250
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Térvilágítás fejlesztés | Zalaegerszeg | 13000 |  | 2023-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 3250; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9: 3250; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12: 3250; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 3250
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Erősáramú hálózat, villamos szerelvények felújítása | Zalaegerszeg | 10700 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 10700
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Erősáramú hálózat, villamos szerelvények felújítása | Zalaegerszeg | 21400 |  | 2024-01-01 | 2030-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 10700; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13: 10700
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | 2 db Középfeszültségű transzformátor felújítása | Zalaegerszeg | 1115 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 1115
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | 2 db Középfeszültségű transzformátor cseréje | Zalaegerszeg | 30000 |  | 2032-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 30000
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Fogyasztásmérőhely fejlesztése, mérő berendezés szekrénybe helyezése | Zalaegerszeg | 185 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6: 185
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Villámvédelmi rendszer fejlesztése, gyengeáramú rendszerek villámvédelmi zónán kívül helyezése | Zalaegerszeg | 4270 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 4270
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Nagyfeszültségű 20 kV hálózat felújítása | Zalaegerszeg | 4300 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3: 4300
|  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Nagyfeszültségű 20 kV hálózat felújítása | Zalaegerszeg | 12900 |  | 2024-01-01 | 2032-12-31 | hosszú | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7: 4300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11: 4300; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15: 4300
EGYEDI SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNY
| Összesen: |  |  |  | 1244920 | 423418 |  |  |  | 412296.9 | 97183.9 | 612078.9 | 485013.9 | 500143.9 | 259968.9 | 578603.9 | 233403.9 | 452843.9 | 246911.9 | 830293.9 | 76613.9 | 502393.9 | 188343.9 | 457903.9
2018 évre a fejlesztési forrás biztosított
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Használati díj (2018) | 263626
| 2017 évi áthúzódó forrás | 159792
II. ütem | Használati díj (2019-2022) | 1054504
III. ütem | Használati díj (2023-2032) | 2636260
¹ Idegenvíz kizárás munkafolyamatai
1. Törött szerkezeti elemek cseréje, aknában bekötések körbekenése, folyásfenék újra betonozása, hézag pótlása (vízbetörés javítás)
2. Vízzáró réteg készítés, hosszútávú korrozíó és szerkezeti védelem (Szulfátálló réteg készítése)
3. Fedlap és szűkítő csere DN 600 mm, terhelésnek megfelelően, üzemeltető előírása szerint
4. Pontszerű hibahelyek javítása gerincvezetéken, és bekötésen
²Gépészeti felújítás
1. szivattyú talpidon csere
2. nyomócső csere
3. nadrágidom csere
4. visszacsapó szelep csere
5. tolózár csere
6. vezetőcső csere
³Védterület felújítás
1. kerítés csere
2. kapu csere
3. aszfaltozás

## Zeg-IV-ber
Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | ZALAEGERSZEG | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 11-32054-1-010-00-14 | [6 empty] | ZALAEGERSZEG-IV
I. Felszín alatti vízkivétel
Fontossági sorrend | Felujítás és pótlás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2018 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen | [7 empty] | 0
IV. Vízelosztás
|  | Helyszín | beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2018) | 0
II. ütem | Fejlesztési díj (2019-2022) | 0
III. ütem | Fejlesztési díj (2023-2032) | 0

## Zeg-SZV-ber
Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [9 empty] | ZALAEGERSZEG | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [9 empty] | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | [9 empty] | SZENNYVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [9 empty] | 21-32054-1-048-01-10 | [6 empty] | Zalaegerszeg-SZV
V. Szennyvízelvezetés
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése |  |  | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás 2018 évre | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)
Épület, építmény
SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)
SZENNYVÍZÁTEMELŐK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
VI. Szennyvíztisztítás
sorszám | szakág | Helyszín | beruházás megnevezése
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
3 |  | Zalaegerszeg szennyvíztelep | Napelemes rendszer kiépítése 2x245 kW teljesítménybe |  |  |  |  | Zalaegerszeg | 41800 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | közép | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5: 41800
EGYEDI SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNY
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
EGYEDI ZÁRT SZENNYVÍZTÁROLÓ
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
| Összesen: | [7 empty] | 41800 | 5400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Fejlesztési díj (2018) | 0
II. ütem | Fejlesztési díj (2019-2022) | 41800
III. ütem | Fejlesztési díj (2023-2032) | 0